钱江水利开发股份有限公司运营分公司

永康钱江水务高压继电保护器及高压真空断路器

升级改造项目询比公告

一、采购方式

钱江水利开发股份有限公司运营分公司（以下简称：“运营分公司”或“采购人”）现对永康钱江水务高压继电保护器及高压真空断路器升级改造项目采用询比采购方式组织采购。

二、采购项目情况

1．项目名称

永康钱江水务高压继电保护器及高压真空断路器升级改造项目

2．项目地点

浙江省金华市永康市钱江水务污水处理厂

3．项目概况

永康钱江水务污水处理厂配电室高低压断路器、继电保护器使用已达二十年，已超使用寿命，保护器多次误报警误保护，影响生产运行。维保时发现大量配件老化，存在极大的安全生产隐患，需进行维修更换，延长使用寿命。

4.采购内容：

- 包括10台高压继电保护器改造升级及11台高压真空断路器延长使用寿命，具体采购内容如下：

- （1）10台高压继电保护改造升级清单

| 序号 | 类型 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压室门板 | 600mm宽 | 个 | 10 |
| 2 | 电度表 | 利旧 | 只 | 10 |
| 3 | 断路器分合闸指示灯 | 红、绿 220V | 套 | 10 |
| 4 | 断路器手车位置指器 | 红、绿 220V | 套 | 10 |
| 5 | 就地/远方转换开关 | CA-001-A带钥匙 | 套 | 10 |
| 6 | 分合闸转换开关 | CA-002-A带钥匙 | 套 | 10 |
| 7 | 带电显示装置显示器 | 利旧 | 套 | 10 |
| 8 | REF615装置 | 输入电流5A 电压100V | 套 | 10 |
| 9 | 电流表 | 5A | 套 | 10 |
| 10 | 保护压板 | RE-1-P | 套 | 10 |
| 11 | 加热器投切开关及指示器 | JR-GH-21 | 套 | 10 |
| 12 | 储能指示灯 | 橙色 220V | 项 | 1 |
| 13 | 辅材 | 含二次线、线鼻子、绝缘胶带、扎带等 | 批 | 1 |

- （2）11台真空断路器延长使用寿命清单

| 序号 | 类型 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合闸脱扣器 合闸脱扣器 | 220V | 个 | 11 |
| 2 | 分闸脱扣器 分闸脱扣器 | 220V | 个 | 11 |
| 3 | 储能电机 储能电机 | 220V | 个 | 11 |
| 4 | 闭锁电磁铁 闭锁电磁铁 | 220V | 个 | 11 |
| 5 | S8、S9辅助开关 S8、S9 辅助开关 | 220V | 套 | 11 |
| 6 | S1、S3辅助开关 | 220V | 个 | 11 |
| 7 | 储能信号触点 | 220V | 个 | 11 |
| 8 | 梅花触头 梅花触指 | 1250/630A 25KA | 套 | 66 |
| 9 | 触臂绝缘罩 合闸脱扣器 | 10kv | 套 | 66 |
| 10 | 防跳继电器 分闸脱扣器 | 220V | 个 | 11 |
| 11 | 卡簧及垫圈 储能电机 | 机构内使用 | 批 | 1 |
| 12 | 航空插针（公母） 闭锁电磁铁 | 包含卡箍 | 个 | 60 |
| 13 | 辅材 | 含二次线、线鼻子、绝缘胶带、扎带等 | 批 | 1 |

5.控制价：本项目控制价为58万元。

6.评审方式：最低价评审法（选择报价最低的一家供应商为成交应商）。

7.商务条款：见第二章合同格式。

8.技术要求：见第二章合同格式。

三、响应人资格要求

1.供应商应具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果为准）。

3.本次询比采购 不接受 联合体报价。

四、询比文件的获取

凡有意参加本次询比的供应商，请于2024年12月20日至2024年12月23日，每日上午09:00时至11:30时，下午13:00时至16:00时（北京时间），将线上报名相关资料的扫描件发送至邮箱（qjslyy001@163.com）获取询比文件。

本次询比不发售纸质询比文件。

五、响应文件的递交

1.递交截止时间：2024年12月23日14:00（北京时间）。

2.递交方式：将加盖单位公章的响应文件PDF格式扫描件及WORD格式的电子版响应文件（压缩包并设置密码）发送至邮箱 qjslyy001@163.com ，邮件主题中须包含报价项目名称及报价单位名称等信息，解压密码于响应文件递交截止时间后发送至邮箱 qjslyy001@163.com 。

3.响应文件应于递交截止时间前发送至指定邮箱，未响应询价文件的、逾期报送的、压缩包未设置密码的、评审时30分钟内未提供解压密码或无法取得联系的、响应文件损坏无法打开的均视为无效报价。

六、联系方式

联系人: 何杭涛              联系电话：17816150805

邮箱：qjslyy001@163.com     地址：杭州市三台山路211号

2024年12月20日