钱江水利开发股份有限公司提升改造项目比选公告

## 一、项目概况

结合公司实际需求，现对公司总部范围内的部分工程进行提升改造。具体实施如下：

本次改建项目采购内容主要包括水幕墙及水幕墙基础工程、原传达室改造、传达室大门柱改造三部分（详见工程量清单）。

## 二、资质要求

1.具备良好的市场信誉，最近五年无违法和重大违规执业行为，没有处于被责令停业、破产和财产被接管、冻结的状态，在政府采购活动中没有严重违法失信行为记录；

2.营业执照经营范围包含“装饰装修”或与其相关。

## 三、响应文件递交要求

1.各响应单位请于2024年7月22日17点前以扫描件（电子版）方式将响应文件（需盖公章）发送至 luchenkaicoming@163.com（以邮件接收时间为准）。

2.响应文件组成

2.1资格证明文件

（1）营业执照证明材料复印件（复印件加盖公章）。

2.2商务报价

（1）报价文件（说明具体服务内容及价格组成，加盖公章）。

## 四、报价说明

1.本项目采用增值税一般计税方法，开具增值税专用发票；

2.报价要求：按照甲方报价要求进行报价；

3.最高报价限价：25.8万元；

4.报价包含场地清理、垃圾外运等内容，总价包干。

五、评审办法

## 采用最低价评审法，在满足服务要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，评审小组通过报价确定成交候选人顺序，推荐最低报价的响应人作为成交单位。

## 六、其他

供应商对本比选文件有疑问的，请于2024年7月21日12点前，提交一份质疑文件电子文档（word版，须注明报价人名称）发邮件至下列邮箱luchenkaicoming@163.com。

联系方式

项目单位：钱江水利开发股份有限公司

地    址：杭州市西湖区三台山路3号

联 系 人：陆先生

电    话：0571-86059503

附件：1.工程量清单

2.响应文件

钱江水利开发股份有限公司

2024年7月19日

附件1：

工程量清单

| 序号 | 工程项目名称 | 工程造价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |
|  | 一、水幕墙工程 |  |  |  |
| 1 | 原地面挖沟 | 项 | 1.00 | 基础工程13m*1.5m |
| 2 | 垃圾外运 | 车 |  | 供应商自行考虑 |
| 3 | 储水池及水沟混凝土浇筑 | m | 13.00 |  |
| 4 | 水幕墙地梁混凝土浇筑 | m | 13.00 | 基础工程0.4m*0.4m |
| 5 | Q12螺纹钢 | t | 1.20 |  |
| 6 | 九五砖斜砌墙 | M2 | 50.00 | 水幕墙35度斜切 |
| 7 | 水泥砂浆双面粉刷 | M2 | 110.00 |  |
| 8 | 花岗岩流水板 | M2 | 50.00 | 天然花岗石 |
| 9 | 安装人工及辅料 | M2 | 50.00 |  |
| 10 | 水循环系统 | 套 | 1.00 | 水泵及PPR伟星管 |
| 11 | 水沟花岗岩 | M2 | 35.00 |  |
| 12 | 安装人工及辅料 | M2 | 35.00 |  |
| 13 | 线路铺设及防水景观灯安装 | 项 | 1.00 |  |
| 14 | 水幕墙不锈钢水沟 | m | 10.00 |  |
| 15 | 水幕墙花岗石顶 | m | 10.00 | 8公分厚 |
|  | 二、传达室改造 |  |  |  |
| 1 | 旧门窗拆除 | 项 | 1.00 |  |
| 2 | 3.0纯铝板安装 | M2 | 39.00 |  |
| 3 | 铝板内放基础 | M2 | 39.00 | 镀锌方管 |
| 4 | T90窗 | M2 | 8.80 | 含纱窗 |
| 5 | 防盗门安装 | 扇 | 1.00 | 神将/王力，（含安装） |
| 6 | 封门洞 | 项 | 1.00 |  |
| 7 | 原外墙石漆腻子批平 | M2 | 35.00 |  |
| 8 | 外墙乳胶漆 | M2 | 35.00 |  |
| 9 | 室内墙顶面披挂腻子刷乳胶漆 | M2 | 46.00 | 立邦 |
| 10 | 室内原墙顶面腻子铲除 | M2 | 46.00 |  |
|  | 三、大门柱改造 |  |  |  |
| 1 | 原柱子加高 | 只 | 2.00 | 60CM |
| 2 | 原柱子花岗石拆除 | 只 | 2.00 |  |
| 3 | 水泥沙粉刷 | 只 | 2.00 |  |
| 4 | 柱贴进口花岗石 | M2 | 24.00 | 含加工、运输及磨边 |
| 5 | 花岗石造型顶 | 个 | 2.00 | 含材料及人工 |
| 6 | 安装花岗石及辅材 | M2 | 24.00 |  |
| 7 | 原门油漆 | 项 | 1.00 | 公司大门 |
| 8 | 小门改造 | 项 | 1.00 | 304不锈钢 |
| 9 | 垃圾外运 |  |  | 供应商自行考虑 |

附件2：

响应文件

1.营业执照证明材料复印件（复印件加盖公章）。

2.报价文件（说明具体服务内容及价格组成，加盖公章）。