采购文件

一、项目概况

因公司面点房建设需要，需从公司2号楼至食堂面点房直接进行接电施工。公司面点房接电施工项目采购内容包括80米电缆、80米PVC管道采购及安装、配电柜（1个，含所需空开）采购及安装、地面及绿化开挖、墙面开洞、地面及绿化修复、墙面修复等施工内容。（2号楼至食堂面点房距离为80米，主要设备技术参数见下表）。

| 主要设备 | 主要参数 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 80米电缆 | ZB-YJV 4*70+1*35 | 永通中策、远东电缆、江南电缆及以上 |
| 80米PVC管 | φ75 | 中财、伟星、公元及以上 |
| 1个300A、2个300A空开 | 300A/100A总开带漏保 | 正泰、西门子、鸿雁及以上 |
| 配电柜 | 不锈钢材质、尺寸600*1200 |  |

二、控制价

控制价为5万元，报价包含材料费、施工费、税费等一切费用。

三、供应商资格要求

1.营业执照经营范围需包含“装饰装修”或与其相关。

四、响应文件要求

响应单位需提供以下资料

1.营业执照副本复印件（加盖公章）；

2.报价；

供应商需将响应材料装订成册，正面加盖公章，侧面加盖骑缝公章，正本1份、副本2份，响应截止时间前邮寄至杭州市西湖区三台山路3号，陆先生，13585206698。扫描件（电子版）1份方式将响应文件（需盖公章）发送至luchenkaicoming@163.com（以邮件接收时间为准）。

五、采购程序

1.在公司官网发布采购文件。自比选公告发出之日至供应商提交响应文件截止之日，一般不少于3日；

2.各潜在供应商按照比选文件要求提供响应文件，并加盖公章；

3.评审小组应当从满足资格要求的供应商中，以相应文件为评审依据，提交成交候选人顺序名单，并编制评审报告，确定成交单位；

4.根据比选结果，公司签发《中标（成交）通知书》;

5.签订合同。

六、中标原则：

本项目采用最低价评分法。评标小组根据响应文件对响应人进行资格和符合性评审，经评审后按通过的供应商的报价由低到高进行排序，评审小组推荐排名第一者为成交候选人，采购人确定排名第一的为成交人，若成交人无法按采购文件约定履行，则由经评审价格第二低的为成交单位，以此类推，直至满足公司需求。

如有意向，根据采购文件要求请于2025年5月11日17点（响应截止时间）前提交响应文件，具体提交要求详见响应文件要求。

供应商对本比选文件有疑问的，请于2025年5月9日17点前，提交一份质疑文件电子文档（word版，须注明报价人名称）发邮件至下列邮箱luchenkaicoming@163.com。

联系人：陆先生    联系电话：0571-86059503

邮箱：luchenkaicoming@163.com

采购人：钱江水利开发股份有限公司

地址：杭州市西湖区三台山路3号

附件：1.报价函

钱江水利开发股份有限公司

2025年5月6日

附件

报价函

| 序号 | 工程项目名称 | 工程造价 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 二号楼至食堂ZB-YJV 4*70+1*35电缆 | 米 | 80 |  |  | 包安装 、电缆接头 |
| 2 | 电缆穿φ75PVC管 | 米 | 80 |  |  | 含人工 |
| 3 | 不锈钢配电柜（含所需空开） | 项 | 1 |  |  | 含安装 |
| 4 | 地面开挖 | 工 | 18 |  |  |  |
| 5 | 地面、绿化修复 | 工 | 21 |  |  |  |
| 6 | 食堂墙面修补 | m2 | 5 |  |  |  |
| 7 | 公司大门边绿化带修补 | 工 | 2 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

日期：