钱江水利开发股份有限公司智水科技分公司

全自动清洁机器人配件采购项目询比公告

一、采购方式

钱江水利开发股份有限公司智水科技分公司（以下简称：“智水分公司”或“采购人”）现对全自动清洁机器人配件采购项目采用公开询比方式组织采购。

二、采购项目情况

1．项目名称

全自动清洗机器人配件采购项目

2．项目地点

各地污水处理厂

3．项目概况

二沉池、生反池及砂滤池等污水处理设施水中富含营养，池中水面、池壁内外侧、池底及水中时常长满青苔，容易产生淤塞和异味。目前，污水厂通过人工清理，劳动强度大，作业环境差，亟需无人清洗设备替代。智水分公司拟对全自动清洁机器人进行采购，基于品牌等因素考虑，现以公开询比采购配件的方式引进具有市场竞争力的机器人产品。

4.采购内容

- 包括全自动清洁Ⅰ型机器人、Ⅱ型机器人及Ⅲ型机器人配件，具体采购内容如下：

- Ⅰ型、Ⅱ型及Ⅲ型机器人配件清单

| 部件 | 名称 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械部分 | 外壳总成 | 件 | 10 |
|  | 驱动轮伸缩结构总成 | 件 | 10 |
|  | 主毛刷驱动总成 | 件 | 10 |
|  | 主毛刷总成 | 件 | 10 |
|  | 内水道主毛刷总成 | 件 | 10 |
|  | 摇臂总成 | 件 | 10 |
|  | 摇臂主毛刷总成 | 件 | 10 |
|  | 摇臂毛刷驱动总成 | 件 | 10 |
|  | 摇臂支撑总成 | 件 | 10 |
|  | 堰台毛刷电机驱动总成 | 件 | 10 |
|  | 堰台毛刷总成 | 件 | 10 |
|  | 尾部锯齿堰内毛刷总成 | 件 | 10 |
|  | 底毛刷总成 | 件 | 10 |
| 电器部分 | 充电桩总成 | 件 | 10 |
|  | 电气控制系统 | 件 | 10 |
| 配件 | 配件 | 件 | 10 |
| 其他 | 其他必需项 | 项 | 10 |

注：上表为预估采购数量，具体以实际需求量为准。

5.控制价：本项目每台全自动清洁机器人所有配件的控制价为65000元/台。

6.评审方式：最低价评审法（选择报价最低的一家供应商为成交应商）。

7.商务条款：见第二章合同格式。

- 8.技术要求：

- （1）设备运行电压：24V

- （2）运行速度：4.7米/分钟

- （3）单块电池容量：12v 64AH

- （4）充电输入电压：220v

- （5）主毛刷转速：60转/分钟

- （6）侧毛刷转速：60转/分钟

- （7）电机额定输入电压：24v

三、响应人资格要求

1.具有国内注册的独立企业法人资格和营业执照且在有效期内，并为相应供货能力的产品制造商或授权代理商，响应时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单，需提供查阅记录截图并加盖企业公章。(以资格审查期间查询响应人在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应人需提供相关证明资料。)

# 3.业绩要求：供应商自2023年01月01日（时间以合同订日期为准）至递交响应文件截止时间为止，具有单个合同金额不低于50万元全自动清洁机器人相关业务的业绩1项。（业绩证明材料要求提供合同复印件，合同复印件至少包含首页、签字盖章页以及能体现业绩要求具体表述的页面。）

4.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股（控股比例在50%以上）、管理关系的不同响应人，不得同时参加本采购项目响应。

5.本项目不接受联合体投标。(以联合体身份提交响应文件的，即视为不符合资格要求。)

四、响应人报名资料要求

1、报名资料清单:

(1)报名单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一的原件(正副本均可)，提供原件扫描件上传。

(2)法定代表人授权委托书。

(3)其他可证明企业资质的材料。

上述(1)~(2)为必须提供的材料，(3)为可选择提供的材料。

2、报名资料格式:要求为 pdf 格式，扫描件不清晰视为无效资料。

五、询比文件的获取

凡有意参加本次询比的供应商，请于2025年7月16日至2025年7月18日，每日上午09:00时至11:30时，下午13:00时至16:00时（北京时间），将上述报名资料的扫描件发送至邮箱(2574116454@qq.com)获取询比文件。

本次询比不发售纸质询比文件。

六、响应文件的递交

1、递交截止时间：2025年7月20日16：00（北京时间）。

2、递交方式：截止时间前将纸质版报价文件寄/送至钱江水利开发股份有限公司智水分公司（浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号西投银泰.云潮中心T1号楼13层），同时将扫描件(电子版)方式将报价文件(需盖公章)发送至2574116454@qq.com(以邮件接收时间为准)，逾期无效。

七、联系方式

联系人：章杨

联系电话：13606761019

邮箱：2574116454@qq.com

采购单位：钱江水利开发股份有限公司智水科技分公司

地址：浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号西投银泰云潮中心T1号楼13层

钱江水利开发股份有限公司智水科技分公司

2025年7月16日